РЕГЛАМЕНТ                                                                                                                          выполнения врезки в коммуникационные сети                                                      МУП ТВК  «Кавказский»

Для выполнения официальной врезки Заказчику необходимо:

- Выполнить прокладку водопроводной линии и/или канализационной сети, согласно проекту в полном объеме: укладка труб, установка водомера, вентилей, устройство футляра, устройство и перекрытие водопроводных колодцев, ввод в здание, установка крана во дворе.

- Земельные работы за пределами двора вести только после оформления договора разрешения на право производства земляных работ, которое выдается отделом архитектуры и градостроительства. В течение срока, указанного в разрешении. Водопровод  и/или  канализационную сеть сдать в эксплуатацию, сделать врезку и восстановить нарушенное благоустройство.

- На месте врезки оборудовать колодец размером 1,5 м х 1,5 м.

- При попадании на соединительную муфту магистрального водопровода, котлов сдвинуть в сторону — расстояние от точки подсоединения к водопроводу до муфты должно быть не менее 1,0 м.

- Переход водопровода через асфальтовые и гравийные автодороги и тротуары выполнять проколом. Трубу разместить в кожухе большим диаметром.

- При не соблюдении данных правил, Заказчик оплачивает прогон машины ВКХ. Врезка назначается повторно.